## Лист1
№ п/п | Населенные пункты | Гидротехнические сооружения | Характеристика
По бассейну р. Таатта
1 | с. Чакыр | Русло р. Татта | Длина 30м, ширина 3м, высота 3,5 м, объем водохранилища 1 млн.м3.
2 | с. Хадар | ГТС вдхр. Юрюнг– Кюель | Длина 494м, ширина 8м, высота 5-6 м., крепление габионов Рено, ширина порога 24м, льдозащита в виде стенок с деревянными сваями, Sсоор.=15001 м2.Объем вдхр=1,71 млн.м3.. Расход 20,9 м3/сек., НПУ-199 м. отм.порога 198,7 м.
3 | с. Ожулун | ГТС вдхр. Уоhай | Длина 60м, ширина 4м, высота 2,5 м.
4 | с. Хатылы | ШР Харбала – 1 | Длина 60м, ширина 3,5м, высота 1,2 м, объем водохранилища 0,5 млн.м3.
5 | с. Чурапча | ГТС вдхр. Харыылаах оз. Чурапча | Длина 60м, ширина 8м,высота 2-3м, пропускная способность 20,6 м3/с, ж/б льдозащита . Sсоор.=2904 м2., объем ВДХР 9,2 млн.м3.
6 | с. Болтоно | ШР Болтоно | Длина 30м, ширина 6м, высота 2м
7 | с. Болтоно | ГТС вдхр. Кындал | Длина 50м, ширина 5м, высота 2.5 м., Scоор.=2431 м2.
8 | с. Мугудай | ГТС вдхр. Чэччимэ-Маралай | 1. Автоводосбросное сооружение. Длина 250м, ширина 8м, высота 5 м, укреплен бутовым камнем, Sсоор.=1271м2. Объем ВДХР =1млн.м3. 1. Уровенный автоводосброс, источник забора воды р. Солообут Q 1%=20,7m3, Расход Q5%=11,8m3, ширина порога 6 м. Отметка порога 191,32 2.Водосбросное сооружение. Одноочковый шлюз-регулятор, трубчатого типа. Труба диаметром1220 мм. Отметка порога 189,32 (БС)
9 | с. Телей | ГТС вдхр. Телей-Чычас | Длина 368 м, ширина 4,5 м, крепление из габионов проезжая часть из монолитного бетона В25, F300, W8, ширина порога до 20 м. Scоор.=4051 м2. Объем ВДХР=1,0 млн.м3., НПУ 177,00
10 | с. Чурапча | ГТС вдхр. Куогалы | Длина 230м, высота 3м, ширина 3,5м, расч.расход 18 м3/с, конструкция гибкая-габионная структура, сифон Ø300мм 1 шт. Scоор.=4228 м2..Объем водохранилища 1,4 млн.м3.
11 | с. Чурапча | ГТС вдхр. Улахан-Кюель | Длина 30м, ширина 4м, высота 2,5 м, объем водохранилища 1,5млн.м3., Sсоор=153 м2..
12 | с. Дэбдиргэ | ГТС вдхр. Соболоох | Длина 300 м, высота 3,5 м, откосы нб 1:6, вб 1:2. объем временного водоема 0,25 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 100000кв.м, средняя глубина 3 м, тип водосбросного сооружения сифон 2 шт Ø 400мм, макс.пропускная способность 0,48 куб.м\сек., площадь ГТС 4396
13 | с. Дэбдиргэ | ГТС вдхр. Дьала-Баалы | Длина 200 м, высота 3 м, откосы нб 1:5, вб 1:2. объем временного водоема 0,5 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 250000кв.м, макс.пропускная способность водосброса 0,48 куб.м\сек
14 | с. Туора – Кель | ГТС вдхр. Туора – Кель | Длина 106м, ширина 12м, высота 4-5м, кол-во труб 2шт, Ø1200мм, сан.водовыпуск 2шт, Ø219мм., Sсоор.=2629 м2. Объем вдхр=2,0 млн.м3.
15 | с. Дэбдиргэ | ГТС вдхр. Харбалаах | Длина 300м, высота 3 м, откосы нб 1:5, вб 1:5. объем временного водоема 1 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 250000кв.м, средняя глубина 2,5 м. тип водосбросного сооружения сифон 2 шт Ø 400мм. макс.пропускная способность водосроса 0,48 куб.м\сек
По бассейну р. Баяга
1 | с. Томтор | ГТС вдхр. Савва – Кель | Длина 210 м, высота 3,2 м, откосы нб 1:5, вб 1:2. объем временного водоема 0,4 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 200000кв.м, средняя глубина 2,8м, тип водосбросного сооружения сифон 2 шт, макс.пропускная способность 0,46 куб.м\сек
2 | с. Томтор | ГТС вдхр. Миниктийэ | Длина 500 м, высота 3,8 м, откосы нб 1:5, вб 1:2. объем временного водоема 4,2 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 2100000кв.м., средняя глубина 2,5
По бассейну р. Суола
1 | с. Табага | ГТС вдхр. Буер – Келуйэ | Железобетонное водосбросное сооружение, покрытие ПГС Земляная плотина. Длина – 250 м, ширина – 9 м, высота – 2 м. Кол – во труб – 5 шт. – водосбросных труб с диаметром 500 мм, длиной – 12 м, Железобетонное водосбросное сооружение, покрытие ПГС
2 | с. Норагана | ГТС вдхр. Норагана (р.Солобут) | Длина - 30 м, высота - 3 м. Тип водосбросного устройства: каменный набросок из бутового камня, откос 1:2, объем временного водотока 10000тыс.куб.м
3 | с. Телиги | ГТС вдхр. Эбэ | Длина - 200 м, высота - 1,5 м. Откосы 1:2 объем временного водоема 30 тыс. куб.м, тип водосбросного устройства сифонным устройством Ø300 мм. Пропускная способность водосбросного устройства 0,05 куб.м/сек. Отводящие, подводящие канала длина 80м, откосы 1:2, ширина по дну 4 м
4 | с. Бердигестях | ГТС вдхр. Матта | Длина - 60 м, высота - 1 м. Откосы 1:2, объем временного водоема 2200 тыс. куб.м, тип водосбросного устройства автоматическим водосросом. Отводящие, подводящие каналы длина 70 м, откосы 1:2, ширина по дну 4 м
5 | с. Сымах | ГТС вдхр. Тиэрэ | Длина - 60 м, высота - 1 м. Откосы 1:2, объем временного водоема 2200 тыс. куб.м, тип водосбросного устройства автоматическим водосросом. Отводящие, подводящие каналы длина 70 м, откосы 1:2, ширина по дну 4 м
6 | с. Сымах | ГТС вдхр. Лэбийэ | Длина - 200 м, высота - 4,5 м. Откосы 1:2, объем временного водоема 500 тыс. куб.м, площадь объекта 224,2 м2., тип водосбросного устройства сифонное устройства, Ø300мм, пропускная способность водосросного устройства 0,05 куб.м/сек.
7 | с. Бэдьимэ | ГТС вдхр. Хататтаах | Длина – 60 м,ширина – 4 м,высота – 5 м.
8 | с. Норагана | ГТС вдхр. Арыылаах | Длина 120 м, высота 6 м.
9 | с. Сымах | ГТС вдхр. Эбэ | Площадь сооружения 250,5 м2.
10 | с. Бэдьимэ | ГТС вдхр. Лама | Длина – 450 м,ширина – 4 м,высота – 2 м.
11 | с. Чуйя | ГТС вдхр. Чуйя | Длина – 50 м,ширина – 6 м,высота – 3 м
Амгинский улус
1 | с. Алтанцы | ГТС вдхр. Сана – Кюель | Длина - 150 м, ширина - 5 м, высота - 5 м. Трубчатый водосброс количество труб - 2 шт. с Ø 300 мм, длиной - 8 м. Покрытие ПГС
По Усть – Алданскому улусу
1 | с. Борогонцы | ГТС вдхр. Илин – Юрях | Длина 120 м, высота 6 м, объем временного водоема 5,23 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 260 га, средняя глубина 2м, абсолютная отметка НПУ 143,5 м, тип водосбросного сооружения трубчатый автоводосброс из металл.труб Ø1020мм - 3 шт.,макс.пропускная способность 18 куб.м\сек
2 | с. Тумул | ГТС вдхр. Тумул | Длина 185 м, высота 5,7 м, объем временного водоема 4,58 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 320 га, средняя глубина 1,4 м, абсолютная отметка НПУ 114 м, тип водосбросного сооружения автоматический водосброс ж/б, длина 17,4м, ширина 17,4 м.,макс.пропускная способность 77 куб.м\сек
3 | с. Чаран | ГТС вдхр. Буочара | Длина 100м, высота 3 м, объем временного водоема 0,5 млн.куб.м, площадь зеркала вдхр при НПУ 18 га, средняя глубина 3м, абсолютная отметка НПУ 139,4 м, тип водосбросного сооружения сифонный водосброс, макс.пропускная способность 3 куб.м\сек
4 | с. Курбусах | ГТС вдхр. Илин Уус – Кюеля | Длина 200м, ширина 5м, высота 2 м.
5 | с. Курбусах | ГТС вдхр. Уус – Кюеля | Длина 180м, ширина 5м, высота 2 м
6 | с. Окоемовка | ГТС вдхр. Окоемовка | Длина 100м, ширина 5м, высота 2 м.
7 | с. Бярийе | ГТС вдхр. Бэрэпчики | Длина 60 м, ширина 8 м, высота 4 м
8 | с. Борогонцы | ГТС вдхр. Дьараама | Длина 45 м, ширина 3 м, высота 1,5 м.
9 | с. Кэптэни | ГТС вдхр. Туойа | Длина 70 м, высота 6 м, средняя глубина 1м, абсолютная отметка НПУ 130,4 м, тип водосбросного сооружения автоматический ж/б лотковый.
10 | с. Быччы | ГТС вдхр. Быччы | Длина 120м, ширина 4м, высота 5,5 м.
По Горному улусу
1 | с. Бердигестях | ГТС вдхр. Матта | Объем ВДХР 3,14 млн.м3, Длина 774 м, автоводосброс из 16 труб с Ø1420 мм ,сифонный водосброс из 6 труб Ø319 мм, льдозащита из 20 стальных труб, морозильная установка, отводящий канал
2 | с. Мытаах | ГТС вдхр. Ойбон – Кель | Длина 2276 м, автоводосброс уровенный габионный, льдозащита из стальных труб, отводящий канал
Пригород г. Якутска
1 | г. Якутск | ГТС вдхр. 7 км Маганского тракта | Площадь вдхр. 164 км2 Общий обьем - 1,8 млн. м3
2 | п. Тулагино | ГТС вдхр. Плотина на Тулагинской протоке | Плотина с ж/б покрытием длиной - 56 м; шириной по верху - 6 м.
По Хангаласскому улусу
1 | с. Ой | ГТС вдхр. Суон – Юрях | ж/б ш/р - 1 шт; земляная дамба длиной - 60 м; пропускная способность 32 м3/сек. Площадь сооружения 321м2.
2 | с. Октемцы | ГТС вдхр. Уулаах с. Октемцы | Длина-120м, ширина-8м, высота-2,5м.Ж/б автоводосброс. Расход- 24,2м3/с. Sсоор.=2008 м2.
3 | с. Техтюр | ГТС вдхр. Уулаах с. Техтюр | Длина 98,5 м, высота 3 м, откосы 1:2, объем временного водоема 400т.м3, средняя глубина 3,5 м.Sсоор.=558 м2.
4 | с. Октемцы | ГТС вдхр. Кемюк с. Октемцы | Длина 110 м, высота 6 м, откосы 1:1, объем временного водоема 700т.м3, средняя глубина 3 м. Sсоор.=1369 м2.
5 | с. Октемцы | ГТС вдхр. Тепличная | Земляная дамба длина-39 м, ширина-5 м, высота 3,85 м. Scоор.=399 м2.